## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ООО «ПК «НЭВЗ»)
ПРОТОКОЛ
Проверки сопротивления и электрической прочности изоляции
тип | #itemName# |  |  |  |  | чертеж | #itemType#
Дата испытаний |  | #date# |  |  |  | Время |  |  |  | #time#
| Наименование испытательного оборудования |  | Тип |  |  | Заводской номер |  |  | Сведения об аттестации
| Высоковольтная пробивная установка |  | ВИУ-35 АИЕЛ.441461.065 |  |  | 230712182
Наименование операции |  | Название параметра |  |  |  | Данные испытаний |  | Заключение | Дата | Подпись | Исполнитель
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
#pointsName0# |  | Сопротивление изоляции не менее |  |  |  | #rMgr0# |  | #resultMgr0# | #date# |  | #operatorPost#
|  | #spec_rMgr0# |  | МОм
|  | при напряжении, В |  |  | #uMgr0#
|  | Электрическая прочность изоляции |  | Напряжение (действующее), В |  | #uViu0# |  | #resultViu0#
|  |  |  | #spec_uViu# | #spec_uViuFault# | [5 empty] | #operator#
|  |  |  | Напряжение (амплитудное), В |  | #uViuAMP0#
|  |  |  | #spec_uViuAmp0# | #spec_uViuAmpFault0#
|  |  |  | Ток утечки, мА |  | #iViu0#
Тип | #itemName# |  | Чертеж | #itemType# |  | зав. № | #serial0# |  | Дата изготовления |  | #date_product0#
#result0# |  |  | проверку сопротивления и электрической прочности изоляции и | [5 empty] | #goden0# |  | к эксплуатации
Должность |  |  | Подпись |  |  | Дата |  | Ф.И.О.